附件：贵州省博物馆文物库房精密空调风扇、电机、压缩机等配件参数及需求表

| 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舒适性空调部分 |  |  |  |  |  |
| 开利飞鸟风扇电机（内含无极变速模块）（台） | 开利 功率 1.5KW， 绝 缘等级 F | 3 |  |  | 开利机组专用，开利原厂配件含合格证明，含运费税费等。 |
| 飞鸟风扇开利专利（个） | 开利 0PSG000000100 | 1 |  |  | 开利机组专用，开利原厂配件含合格证明，含运费税费等。 |
| 风扇支架套件（非标定制） （套） | 开利 30XQ | 1 |  |  | 开利机组专用，开利原厂配件含合格证明，含运费税费等。 |
| 精密空调部分 |  |  |  |  |  |
| 开利空调原装全新压缩机 | 开利压缩机 120H0506， SH240A4ACC， 制冷量 59.7KW 输入功率 18.4KW 油量 6.7L | 5 |  |  | 开利机组专用，开利原厂配件含合格证明，含运费税费等。 |
| 制冷剂 R410a | 霍尼韦尔R410a ，10KG/瓶 | 6 |  |  | 开利机组专用，开利原厂配件含合格证明，含运费税费等。 |